Prípravné trhové konzultácie

(ďalej len „PTK“)

realizované v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon“)

# I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov organizácie:	Univerzita Komenského v Bratislave

Adresa organizácie:	Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 44, 814 99 Bratislava

IČO:	00397865

Profil verejného obstarávateľa:	https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045

Kontaktná osoba:	Ing. Adriana Bittnerová, odborný referent  Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek

adriana.bittnerova@uniba.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

# II. Predmet plánovaného verejného obstarávania

Názov zákazky:

„Modernizácia vertikálnej prepravy – dodávka a montáž výťahov v objekte Mlyny UK, Staré Grunty 36, Bratislava“

Opis predmetu zákazky:

Predmetom plánovanej zákazky je komplexná modernizácia vertikálnej prepravy v existujúcom 
16 a 14 - podlažnom objekte formou výmeny šesť (6) kusov pôvodných výťahov za nové technologicky vyspelé zariadenia.

Súčasťou predmetu zákazky je najmä:

- demontáž existujúcich výťahov,

- dodávka a montáž nových osobných výťahov,

- realizácia všetkých súvisiacich stavebných, elektroinštalačných a IT prác,

- uvedenie zariadení do prevádzky vrátane vykonania predpísaných odborných skúšok a revízií,

- odovzdanie diela do užívania,

- záručný servis.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zákazky.

# III. Cieľ PTK

Cieľom realizácie PTK je najmä:

- overiť objektívnosť a primeranosť aktuálne stanovených technických a funkčných požiadaviek,

- identifikovať bežne dostupné riešenia na trhu,

- identifikovať potenciálne riziká realizácie zákazky,

- určiť vhodný charakter zákazky (stavebné práce / dodávka / kombinácia),

- získať podklady pre správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky,

- nastaviť optimálne podmienky účasti,

- nastaviť primerané zmluvné a záručné podmienky.

Verejný obstarávate zároveň informuje hospodárske subjekty o plánovanom projekte.

Predmetom PTK je získanie návrhov a odborných stanovísk hospodárskych subjektov k technickému, organizačnému a zmluvnému riešeniu projektu, najmä v oblastiach:

- výmeny výťahov v existujúcej budove,

- súvisiacich stavebných, elektroinštalačných a IT prác,

- integrácie výťahov do existujúcich technických a IT systémov,

- zabezpečenie prevádzky objektu počas realizácie.

# IV.  Administratívne informácie

Spôsob realizácie PTK:

PTK budú prebiehať nasledovne:

- osobnou prehliadkou miesta realizácie a následným osobným zodpovedaním otázok verejného obstarávateľa v slovenskom jazyku

- a v prípade potreby dodatočne aj písomnou formou (e-mailová komunikácia).

Verejný obstarávateľ žiada, aby sa PTK za relevantné subjekty zúčastnili osoby,  ktoré sú odborníkmi v danom predmete zákazky.

Účasť na obhliadke je na vlastné riziko účastníka, pričom účastník je povinný dodržiavať pokyny verejného obstarávateľa a pravidlá BOZP.

Otázky vznesené počas obhliadky a odpovede na ne budú zaznamenané a sprístupnené všetkým účastníkom PTK.

Verejný obstarávateľ vyhotoví z priebehu PTK zvukový záznam na účely vypracovania písomnej zápisnice.

Verejný obstarávateľ po ukončení  PTK vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať  súhrn podstatných skutočností, ktoré vyplynuli z PTK. Zápisnica bude archivovaná ako súčasť dokumentácie z verejného obstarávania. Zápisnica bude zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/

Lehota na prihlásenie do PTK:

24.08.2026 – 31.08.2026

Termín konzultácie bude určený v závislosti od časových možností poverených zástupcov verejného obstarávateľa a od počtu prihlásených subjektov. Po úspešnom prihlásení bude každému subjektu doručený potvrdzujúci e – mail s potvrdením termínu plánovanej konzultácie.

Termín realizácie PTK:

Termín osobného stretnutia bude pre jednotlivých záujemcov stanovený po dohode s povereným zástupcom verejného obstarávateľa v dňoch 01.09.2026 – 18.09.2026.

Spôsob zapojenia sa do PTK:

Záujemcovia o účasť na PTK sa môžu prihlásiť e-mailom alebo telefonicky na adresu počas celej vyššie uvedenej doby: lenka.batkova@uniba.sk, +421 918 110 003.

Miesto obhliadky:

Mlyny UK, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Rozsah činností pri obhliadke:

- obhliadka a zameranie skutkového stavu výťahových šácht,

- obhliadka nástupíšť na jednotlivých podlažiach,

- obhliadka existujúcich strojovní výťahov, ktoré sú umiestnené na streche objektu,

- obhliadka elektrických rozvodov a posúdenie možností napojenia výťahov do elektrickej siete,

- posúdenie potreby chladenia strojovní,

- obhliadka prístupových a manipulačných trás,

- identifikácia potreby stavebných úprav,

- posúdenie možností integrácie do IT infraštruktúry.

Podmienky účasti na PTK:

Záujemcami o účasť na PTK môžu byť hospodárske subjekty, ktoré sú oprávnené poskytovať predmet zákazky. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ preverí z dostupných registrov.

# V. Ostatné

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom o účasť na PTK preštudovanie opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí  prílohu tohto dokumentu.

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou PTK znáša zúčastnený subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok realizácie PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred.

Verejný obstarávateľ prehlasuje, že prijme primerané opatrenia, aby v súvislosti s PTK nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže a aby bol zachovaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uskutočniť PTK aj vo viacerých po sebe nasledujúcich etapách, ak to bude na základe okolností a rozsahu PTK vhodné a potrebné. Do prípadných nasledujúcich kôl budú oslovené len hospodárske subjekty, ktoré sa zapojili do PTK v prvom.

Verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, ktoré môžu byť v rámci konzultácií poskytnuté. Hospodársky subjekt zúčastňujúci sa PTK označí informácie, ktoré považuje za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyužiť všetky získané informácie. Účasť na PTK nezakladá nárok na účasť vo verejnom obstarávaní.

# VI. Okruhy otázok pre účastníkov PTK

A. Technické riešenie a realizovateľnosť

- Sú požiadavky na nosnosť výťahov A1, A2, B1, B2 a B3 (min. 1000 kg) a rýchlosť (1,6–2,0 m/s) reálne dosiahnuteľné v existujúcich šachtách?

- Akú maximálnu menovitú nosnosť servisno-nákladného výťahu B4 je reálne možné dosiahnuť v existujúcich priestorových podmienkach (pri zachovaní požiadaviek na bezpečnosť a normy)?

- Uveďte:

- navrhovanú nosnosť (kg),

- orientačné rozmery kabíny,

- dopad na cenu riešenia (orientačne, ak je významný),

- prípadné obmedzenia alebo kompromisy (napr. rýchlosť, opotrebenie, energetická náročnosť).

- Je navrhované riešenie skupinového riadenia dvoch výťahov (A1 a A2) tzv. DUPLEX a troch výťahov (B1, B2 a B3) tzv.TRIPLEX optimálne z hľadiska kapacity a riadenia prevádzky, alebo odporúčate alternatívne riešenie?

- Existujú technologické riešenia, ktoré by:

  - zlepšili kapacitu alebo kvalitu prepravy,

  - znížili energetickú náročnosť? Uveďte aj, akú energetické úroveň (napr. triedu alebo parametre) je reálne dosiahnuť.

- Aké riešenie pohonu výťahov odporúčate z hľadiska energetickej efektívnosti, spoľahlivosti a životnosti (napr. prevodový / bezprevodový pohon) ?

- Aké ďalšie technické riešenia alebo inovácie odporúčate zvážiť pri modernizácii výťahov v daných objektoch ?

B. Kompatibilita a integrácia

- Je požiadavka kompatibility s MultiEye NEXT (KMS) a COMINFO systémom bez problémov realizovateľná?

- Aké riziká vidíte pri integrácii:

  - IP kamier,

  - prístupových systémov,

  - monitoringu výťahov?

- Existujú trhové štandardy (API, protokoly), ktoré by mali byť explicitne uvedené v súťažných podkladoch?

C. Konektivita a IT infraštruktúra

- Aké riešenie konektivity odporúčate (LAN/ mobilné pripojenie)? Uveďte výhody a nevýhody.

- Aké sú minimálne bezpečnostné požiadavky (kybernetická bezpečnosť, VLAN, prístup)?

- Aké riziká vyplývajú z prevádzky výťahov v existujúcej IT infraštruktúre?

D. Harmonogram a realizácia

- Navrhnite časový rámcový harmonogram realizácie, napr.:

  - príprava a zameranie,

  - projektová dokumentácia

  - výroba a dodávka

  - stavebné úpravy

  - demontáž pôvodných výťahov

  - montáž nových výťahov

  - skúšky a revízie,

  - uvedenie do prevádzky a odovzdanie ?

- Ak nie, aké ďalšie podklady by ste k tomu potrebovali?

E. Servis a SLA

- Uveďte servisné činnosti, ktoré by mali byť podľa Vás súčasťou záručného a pozáručného servisu?

- Akú záručnú dobu (v mesiacoch) viete poskytnúť?

- Ako dlhý pozáručný servis odporúčate (v rokoch)?

- Čo má byť predmetom osobitného nacenenia v záručnom, ako aj v pozáručnom servise? Cena práce a materiálu? Prehliadky?

- Ako dlho (v rokoch) viete garantovať dostupnosť náhradných dielov?

- Máte vlastný sklad náhradných dielov (preukázateľne overiteľný) alebo využívate len sklady externých dodávateľov? Ak používate sklady externých dodávateľov, máte uzavreté zmluvy s garanciami dodávok náhradných dielov ?

- V akom čase viete garantovať dodávku náhradného dielu výťahu (pokiaľ nie je u vás na sklade)?

- Verejný obstarávateľ uvažuje s minimálnymi SLA parametrami:

  - reakčný čas servisného zásahu do 24 hodín,

  - nepretržitá dostupnosť služby vyslobodenia uviaznutých osôb vo výťahoch (24/7), vrátane dní pracovného voľna, pokoja a sviatkov,

  - nastúp servisného zásahu na vyslobodenie uviaznutých osôb najneskôr do šesťdesiat (60) minút od nahlásenia udalosti na dispečing uchádzača.

Považujete tieto parametre za primerané ? Ak nie, uveďte návrh ich úpravy vrátane odôvodnenia.

- Je odstraňovanie vzniknutých porúch, resp. závad nejakým spôsobom kategorizované podľa závažnosti ?

- Ak áno, uveďte tieto kategórie, pričom uveďte ak dlho trvá odstraňovanie porúch, resp. závad pri týchto kategóriách ?

- V technickom zadaní je uvedená požiadavka na zabezpečenie prediktívnej údržby výťahového systému. Uveďte jej rozsah, aké funkcionality sú zabezpečené.

- Sú činnosti servisu výťahov vykonávané vašimi zamestnancami alebo používate subdodávky na niektoré činnosti? Ak áno na ktoré?

- Je systém po skončení záručnej doby servisovateľný aj iným subjektom ako dodávateľom? Aké sú podmienky (za ktorých je takýto servis možný, vrátane prípadných technických alebo licenčných obmedzení).

F. Normy a prístupnosť

- Aké technické normy ( najmä z radu STN EN 81 ) je potrebné zohľadniť?

Uveďte najmä:

  - bezpečnostné požiadavky,

  - požiadavky na prístupnosť,

  - požiadavky na prevádzku a núdzové režimy.

G. Požiarna bezpečnosť

- Aké požiadavky sa vzťahujú na správanie výťahov pri požiari ?

- Je potrebné riešiť:

  - napojenie na systém EPS (elektrická požiarna signalizácia)

  - požiarne režimy výťahov

  - evakuačné scenáre ?

- Aké technické riešenie prepojenia výťahu na EPS je štandardné ?

H. Ekonomika a PHZ

- Aké sú orientačné náklady CAPEX (dodávka + montáž),OPEX (servis, energia)?

- Aké položky majú najväčší vplyv na cenu?

- Akú štruktúru ocenenia odporúčate (napr.:

  - Samostatne stavebné úpravy

  - Samostatne demontáž starých výťahov

  - samostatne výťahy,

  - samostatne elektroinštalačné práce

  - samostatne IT,

  - servis ) ?

I. Charakter zákazky a opis predmetu zákazky

- Vnímate zákazku ako stavebné práce, technologickú dodávku, alebo kombináciu?

- Považujete opis predmetu zákazky, ktorý poskytol verejný obstarávateľ v rámci PTK, za jasný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného definovania predmetu zákazky a vo vzťahu k Vášmu prípadnému naceneniu predmetu zákazky? Ak nie, uveďte dôvody a konkrétne návrhy na doplnenie opisu predmetu zákazky.

- Identifikovali ste nejakú skutočnosť v dostupných materiáloch na obstaranie predmetu zákazky, ktorá by Vám bránila v účasti v plánovanej zákazke? Ak áno uveďte konkrétne akú, a tiež uveďte ako ju navrhujete konkrétne zmeniť, aby Vám už nebránila v účasti v plánovanej zákazke, alebo aby Vám už nesťažovala účasť v plánovanej zákazke.

J. Personálne zabezpečenie realizácie

- Je pri realizácii zákazky štandardne potrebný stavbyvedúci podľa legislatívy SR?

- Ak áno:

  - aké oprávnenie je vhodné (pozemné stavby / TZB)?

  - postačuje jedna osoba, alebo je potrebné zabezpečiť viacero odborných kvalifikácií?

- Aké profesie a odborné kapacity sú štandardne potrebné v realizačnom tíme pri obdobných projektoch ?

K. Rozdelenie zodpovednosti

- Ako sa v praxi rozdeľujú kompetencie medzi:

  - stavbyvedúceho,

  - dodávateľa výťahov,

  - revízneho technika?

- Ktoré činnosti musia byť pod vedením stavbyvedúceho?

L. Stavebný režim

- Aký režim je typický:

  - stavebné povolenie,

  - ohlásenie?

- Od čoho závisí zaradenie?

M. Dokumentácia a vedenie stavby

- Je potrebné viesť stavebný denník?

- Ako nastaviť dokumentáciu a zodpovednosti?

N. BOZP

- Je potrebný koordinátor BOZP?

O. Odborné skúšky a prehliadky

- Aké sú legislatívne požiadavky na prevádzku, kontroly a revízie výťahov po ich uvedení do prevádzky ?

- Viete zabezpečiť všetky druhy odborných skúšok a odporných prehliadok v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na výťahoch počas celej doby servisu a všetky kontroly potrebné na prevádzku výťahov v rámci zákona ?

- Aké povinnosti by mal verejný obstarávateľ zohľadniť v zmluve?

P. Skúsenosti

- Akú sú vaše skúsenosti s podobnými projektmi ?

- S akými najčastejšími prekážkami ste sa doteraz pri výmene výťahov stretli a ako ste sa s nimi vysporiadali ?

R. Kritériá hodnotenia

- Aké hodnotiace kritéria (okrem najnižšej ceny) odporúčate uplatniť ?

(energetická efektívnosť, rýchlosť a kapacita prepravy, dĺžka záručnej doby, pozáručného servisu, kvalita a rozsah servisu ...) uveďte spôsob hodnotenia, odporúčanú váhu kritéria, spôsob overenia)

Zoznam príloh:

- Prílohe č. 1 – Technická špecifikácia premetu zákazky

- Príloha č. 2 – Rez šachtou A1, A2

- Príloha č. 3 – Rez šachtou B1, B2

- Príloha č. 4 – Strojovňa výťahu B1, B2

- Príloha č. 5 – Rez šachtou B4

- Príloha č. 6 – Strojovňa výťahu B4